Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire 14399/….10.2023

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE
Nr. draft din ......10.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. OPTIM BETON MRK S.R.L. pentru proiectul: Construire ansamblu hale depozitare, productie si servicii (cu conditia intocmirii unei documentatii PUD - realizat), amplasament: : Oras Chitila, DNCB Tarla 36, Parcela 171/8, Lot 2-3, Jud. Ilfov înregistrată la APM Ilfov cu nr. 14399/25.07.2022, cu completarile ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

# autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.12.2022, că proiectul Construire ansamblu hale depozitare, productie si servicii (cu conditia intocmirii unei documentatii PUD - realizat), amplasament: : Oras Chitila, DNCB Tarla 36, Parcela 171/8, Lot 2-3, Jud. Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

b) proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 10 a – proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

c). titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d). lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Investiția propusă nu necesită elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, conform adresei9893/26.09.2023 A.N. “APELE ROMÂNE” - Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA-Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov –București;

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul se implementeaza pe un teren cu suprafaţa de 18 358 mp, conform Actului de Alipire autentificat notarial cu nr. 1413 din 16.08.2021 de către S.S. Savici Ligia Maria, Camera Notarilor Publici „Notaris” – Birou Individual Notarial.

Scopul investiției

- construire 11 hale depozitare, producție și servicii.

In conformitate cu Certificat de Urbanism nr. 323 din 11.10.2021, (cu prelungirea termenului de valabilitate până la data de 11.10.2023), a Hotărârii nr. 78 din 29.06.2022 privind aprobarea PUD pentru ”Construire ansamblu hale depozitare, producție și servicii”, emise de Primăria orașului Chitila si a PUG reactualizat si aprobat cu HCL 21/14.02.2019 terenul este situat in UTR A1 subzona unitatilor predominant industriale

UTILIZARI ADMISE A1: activități productive nepoluante desfășurate in construcții agro-industriale mari, distribuția si depozitarea bunurilor si materialelor, cercetarea agro-industriala care necesita suprafețe mari de teren; cuprind suprafețe de parcare pentru angajați, accese auto sigure si suficient spațiu pentru camioane-încărcat/ descărcat si manevre. In mod obișnuit sunt permise activitățile care necesita spatii mari in jurul clădirilor si care nu generează emisii poluante; activități industriale productive de diferite profile (agro-industriale, industriale) având in general mărimi mari si mijlocii; parcaje la sol si multietajate; stații de întreținere si reparații auto; stații de benzina; comerț, alimentație publica si servicii personale; cazare de serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau securitatea unităților; perdele de protecție; rețele tehnico- edilitare; terenurile accesibile pe calea ferata industriala vor fi rezervate activităților productive si de depozitare care utilizează acest mod de transport pentru materia prima si produse; in cazul conversiei funcționale se recomanda reabilitarea si adaptarea clădirilor industriale abandonate; in cazul conversiei funcționale se recomanda identificarea si eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a solului.

UTILIZARI INTERZISE A1: se interzice amplasarea locuințelor, cu excepția cazării de serviciu; se interzice localizarea activităților care prezinta risc tehnologic; se interzice amplasarea unităților de învățământ preșcolar, școlar si gimnazial, a serviciilor publice sau de interes general;

Conform CU 232/11.10.2021 indicatorii urbanistici apropati pentru UTR A1 sunt: POT max. = 60%, CUT volumetric maxim ( mc/mp teren ) = 9, H max. = 20,00 m.; Spatii verzi min. = 20%;

Bilant teritorial:

| Numar | Denumire | Suprafata, in mp | Suprafata, in % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suprafata teren | 18358 | 100 |
| 2 | Suprafata CONSTRUITA | 5189.69 | 28.27 |
| 3 | Suprafata CONSTRUITA DESFASURATA | 6646.12 | - |
| 4 | Suprafata SPATII VERZI | 3671.60 | 20 |
| 5 | Suprafata ALEI PIETONALE SI AUTO | 8609.21 | 46.90 |
| 6 | Suprafata PARCAJE | 887.50 | 4.83 |
| Total | 100 |

Indicatori Urbanistici:

| 7 | P.O.T. | 30 % |
| --- | --- | --- |
| 8 | C.U.T. | 2.1 |
| 9 | Regim de inaltime | 7.5m |
| 10 | Procent spatiu vedre | 20% |

Asigurarea utilitatilor:

In conformitate cu proiectul de Aviz transmis electronic de A.N. Apele Roamne se identifica urmatoarele solutii:

ALIMENTAREA CU APA

Captarea apei:

-  două foraje proiectate F1, F2 cu H=25 m, fiecare, cu respectarea prevederilor  Referatului de expertiză  hidrogeologică nr. 1292/2022, emis de I.N.H.G.A.

Coordonate STEREO 70 ale axului forajului F1: X – 330 510; Y – 576 145;

Coordonate STEREO 70 ale axului forajului F2: X – 330 525; Y – 576 319.

Distribuția apei:

Rețeaua de distribuție a apei va fi realizată din conducte PEHD cu Dn=32 mm și L=160 m.

Nota: Conform prevederilor Referatului de expertiză  hidrogeologică de mai sus, se va executa inițial un foraj ce va avea caracter de explorare – exploatare, în sistem uscat, până la adâncimea de cca. 25m. În situația în care forajul executat nu poate satisface necesarul de apă solicitat, se va executa al doilea foraj similar din punct de vedere constructiv, foraj ce va fi amplasat la o distanță egală cu cel puțin dublul razei de influență a primului foraj executat.

EVACUAREA APELOR UZATE:

Tipuri de ape uzate

Apele uzate menajere vor fi evacuate în două bazine vidanjabile etanșe, din beton armat, proiectate cu V1=30 m3, respectiv V2=50 m3, ce vor fi amplasate în incinta obiectivului.

Apele pluviale provenite de pe platformele betonate vor fi trecute prin două separatoare de hidrocarburi, după care vor fi stocate în două bazine de retenție etanșe, din beton armat, proiectate cu V3= V4=100 m3, fiecare, de unde vor fi utilizate la întreținerea spațiilor verzi din incinta obiectivului.

Apele pluviale de pe acoperișuri vor fi evacuate la teren.

Rețeaua de canalizare

Reţeaua de canalizare ape uzate menajere va fi realizată din conducte PVC-KG cu                        Dn=110 – 200 mm şi  L=150 m.

Reţeaua de canalizare ape pluviale va fi realizată din conducte PVC-KG cu Dn=110 mm şi  L=50 m.

Instalații de epurare

- două separatoare de hidrocarburi, aferente apelor pluviale provenite de pe platformele betonate.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: hale existente in zona

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deseurile generate pe perioada de construire vor fi colectate separat intr-un spatiu special amenajat si eliminate sau valorificate, dupa caz, prin operatori autorizati.

In perioada de functionare, deseurile vor fi colectate separat intr-un spatiu special amenajat, de unde vor fi preluate operatori economici autorizati, pe baza de contract.

Deseurile produse vor fi predate agentilor economici specializati in eliminarea / valorificarea lor.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisii vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Masuri pentru limitarea emisiilor de poluanti in aer si zgomotului:

În perioada de execuție, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare vor fi luate toate măsurile în vederea limitarii generarii de praf de catre prestatorul lucrărilor de execuție care va avea în vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic și sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor încadra în valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Legea. nr. 104/2011;

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de functionare se va incadra in limitele admise pentru functiunea existenta  in zona, conform SR 10009/2017.

Se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viata al populatiei cu modificarile și completarile ulterioare.

2. Localizarea proiectului:

2.1. Utilizarea existentă a terenului: In conformitate cu Certificat de Urbanism nr. 323 din 11.10.2021, (cu prelungirea termenului de valabilitate până la data de 11.10.2023), a Hotărârii nr. 78 din 29.06.2022 privind aprobarea PUD pentru ”Construire ansamblu hale depozitare, producție și servicii”, emise de Primăria orașului Chitila si a PUG reactualizat si aprobat cu HCL 21/14.02.2019 terenul este situat in UTR A1 subzona unitatilor predominant industriale

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: proiectul nu are impact asupra resurselor naturale din zona;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

Imobilul este afectat de zona de protecție a DNCB, precum si de traseul unei conducte de transport gaze de înaltă presiune TRANSGAZ S.A. si zona aferenta de protecție. Imobilul se afla, de asemenea, in zona de protecție NDB, cu raza de 1.000 m., aferentă AACR. Posibilitățile de construire sunt determinate de respectarea zonelor de protecție ale rețelelor existente in zona.

In conformitate cu Avizul APA NOVA amplasamentul este limitrof aductiunii de apa (apeductul) Varcuda – Statia Nord Dn 2200mm si zonei de protectie sanitara cu regim sever aferenta aductiunii de apa)

Se va respecta cu strictete conditiile impuse prin avizul Apa Nova nr 92308025 din 03.05.2023

RESTRICTII CONFORM ADRESA CNAIR NR. 19D/66221/29.06.2018 SI CONF. O.G. 43/1997: Zona de siguranță a drumurilor este cuprinsă de la limita exterioara a amprizei drumului pana la: 1,50 m pentru DN7 de la marginea exterioara a trotuarului; 1,50 , pentru Centura Veche (Sos. Chitila- Mogoșoaia) de la marginea exterioara a trotuarului sau a părții carosabile; 1,50 m. pt. DNCB nou, de la marginea exterioara a șanțului/trotuarului sau a parapetului New Jersey; Zona de protecție este cuprinsa intre marginile exterioare ale zonelor de siguranță si marginile drumului, delimitat astfel: 22,00 m. pentru DN7, DNCB nou si Centura Veche (Șoseaua de centura Chitila-Mogoșoaia) si se măsoară după zona de siguranță; Limita construibil este delimitata astfel: 21 ,0 m pentru DN7 din axul drumului, in localitate; 13,0 m pentru Centura Veche (Sos. Chitila- Mogoșoaia) din axul drumului, in localitate; 22,00 m. pentru DNCB nou, din marginea zonei de siguranță, pt. obiectivele care nu atrag trafic (mijloace publicitare, stații de carburanți, locuințe, garaje), respectiv 30,00 m. pentru obiectivele care atrag trafic.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redus în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie şi impact redus în timpul utilizarii imobilului.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin urmatoarele acte de reglementare:

- Certificat de Urbanism nr. 323 din 11.10.2021, (cu prelungirea termenului de valabilitate până la data de 11.10.2023), emis de Primăria orașului Chitila;

- Hotărârea nr. 78 din 29.06.2022 privind aprobarea PUD pentru ”Construire ansamblu hale depozitare, producție și servicii”, emisă de Primăria orașului Chitila;

- Aviz de Amplasament nr. 92308025 din 03.05.2023, emis de VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE S.A.

- Avizul de amplasament Apa Nova nr 92308025 din 03.05.2023;

- Se vor respecta conditiile impuse, conform Regulamentului PUG reactualizat si aprobat cu HCL 21/14.02.2019 Oras Chitila

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

-Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, privind calitatea aerului inconjurator.

-    Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

-   Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor.

-    Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor modificat si completat.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta.

- Se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate prin vidanjare se vor încadra în limitele maxime impuse de H.G.  nr. 188/2002 - Anexa 2 - Normativul NTPA-002/2002, modificată şi completată cu H.G. nr. 352/2005.

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale epurate evacuate la teren se vor încadra în prevederile impuse de H.G. nr. 188/2002 - Anexa 3 - NTPA-001/2002, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005, cu menţiunea că indicatorii specifici ce urmează a fi monitorizaţi vor trebui să se încadreze în următoarele  limite:

- pH  						          6,5 - 8,5

- Materii in suspensie (MS) 			           35 mg/l

- Reziduu fix  la 105 0 C     			       2000 mg/l

- Produse petroliere 				             5 mg/l

- Se vor obține și se vor respecta condițiile impuse prin actele de reglementare emise de A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. În situația în care soluțiile acceptate de A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea nu corespund cu cele prevazute în prezentul act, atunci se va solicita revizuirea prezentului act administrativ emis de APM Ilfov

- In cazul in care Activitatea desfășurată se încadrează în prevederile Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aveți obligația să solicitați și să obtineți Autorizație de Mediu în conformitate cu Ordinul mai sus menționat.

- În situația în care se vor semnala disconforturi create vecinătăților, activitatea va fi sistată până la remedierea acestora.

- Operatorul are obligația să asigure doări corespunzătoare cu mijloace, structuri, dotări materiale și sisteme de management adecvate în scopul protejării, la un nivel ridicat, a sănătății populației și a mediului.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Draftul deciziei etapei de încadrare a fost afisat spre consultare pe site APM Ilfov: www.apmif.anpm.ro.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina Laura POSTEIU

Șef Serviciu A.A.A.,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

Întocmit,

Consilier  superior  Ciprian STANCIU