Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# DRAFT

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA SRL, cu sediul în str. Busteni, nr. 7, sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov și PANAITESCU Mirela-Delia, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 15366/14.09.2023, cu completări ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 08.11.2023, că proiectul „desființare construcție existentă, construire magazin PENNY – produse alimentare, carne și brânzeturi, acces auto și pietonal, alei carosabile, spațiu parcare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, panouri firmă și publicitate semnalistică, împrejmuire, montare post trafo, bazin vidanjabil, branșamente utilități, organizare de șantier”, propus în comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 68, Tarlaua 5, Parcela 18/6/2, Nr. Cad. 69086, județul Ilfov,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b);

b). proiectul nu se încadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c). titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d). lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 și 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece nu este amplasat în nicio Arie Naturală Protejată din regiunea București-Ilfov sau în proximitatea acesteia.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

Proiectul propus nu necesită elaborarea S.E.I.C.A., conform Adresei nr. 10503/13.10.2023 emisă de A.N. “APELE ROMÂNE” – S.G.A. ILFOV-BUCUREȘTI, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 17059/13.10.2023.

1. Caracteristicile proiectului

1.1. Descrierea proiectului:

Scopul proiectului este realizarea unei construcții cu funcțiunea de magazine vânzare en-detail pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare de uz casnic, pe terenul în S=5800 mp, proprietatea titularilor conform Actelor Notariale nr. 1575/28.09.2020, nr. 1576/28.06.2020 și nr. 2488/20.12.2022. terenul are sarcini în favoarea d-nei. PANAITESCU Mirela-Delia, conform Act Notarial nr. 2488/20.12.2022 și Extras de carte Funciară pentru informare nr. 221438/07.06.2023 emis de OCPI Ilfov.

În cadrul magazinului vor fi delimitate diferite zone funcţionale:

- zona de intrare-ieşire din zona caselor de marcat, spaţiu sălii de vânzare organizat pe sortimente (mărfuri alimentare şi nealimentare + zona carmangerie organizata cu lazi frigorifice)

- spaţiu de sortare a mărfurilor după recepţionarea acestora, cu funcţiunile conexe: rampă de acces, cameră frigorifică, spațiu depozitare maşină de curăţenie

- spaţii social – administrative (grup sanitar pentru personalul de deservire, vestiare, cameră odihnă personal, birou şef magazin)

- spaţii tehnice (camera tablouri electrice si rezerva de incendiu)

- zona de carmangerie cu spatiile de preparare si de pregatire a marfurilor dupa receptionarea acestora.

Pe teren este intabulată o construcție – spațiu comercial în S = 81 mp, identificată cu Nr. Cad. 69086-C1.

Perioada de implementare propusă a proiectului - 6 luni

Functiunea:			magazin de tip supermarket

Regim de înaltime :		Parter

Hmax  constructie:		5.35m

Suprafață totală teren – 5800 mp

Suprafață cedată domeniului public – 100 mp

Suprafata construita fara spatiu carucioare + zona acces: 1483.67 mp

Suprafata construita cu spatiu carucioare + zona acces: 1526.35 mp

Suprafata utilă: 1429.69 mp  (sala de vanzare 873.38mp)

Suprafata parcare amenajata = 812.50mp + 52.50 mp = 865 mp.

Total locuri parcare – 68 buc. (65 autoturisme + 3 persoane dizabilitati).

Suprafata alei carosabile = 1608.05mp.

Suprafata pietonala (trotuare) = 301.07mp.

Suprafata spatii verzi amenajate propuse = 1165.89mp = 20.10%

Metode folosite în construcție

Pentru execuția construcției si a noilor drumuri sunt necesare lucrări de terasamente si suprastructură.

Lucrările de terasamente constau din:

- decaparea debleului cu buldozerul;

- curătirea terenului rămas după decapare de eventualele materii organice, deseuri etc.;

- după aceste operatii va fi chemat obligatoriu geotehnicianul pentru a-si da avizul privind natura si calitatea terenului de fundare. Numai după această fază determinantă vor putea continua lucrările de executie;

- transportul cu autobasculanta a debleului si a necesarului de pămant de la depozit;

- imprăstierea pămantului cu buldozerul;

- compactarea corespunzatoare a rambleului si a patului drumurilor si platformelor;

- pregătirea platformei/fundatiilor drumului in vederea asternerii imbrăcămintii/turnarii placii BA;

- finisarea manuală a zonelor verzi, precum si semănarea gazonului.

- montajul stalpilor, grinzilor prefabricate;

- realizarea inchiderilor exterioare si interioare;

- finisarea interioara a spatiilor.

Planul de executie, cuprinzand faze de constructie, punere in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

- Faza de exploatare: obiectivul va avea perioada de functionare nedeterminata.

- Faza de refacere a amplasamentului:  refacerea amplasamentului pentru folosire ulterioara este estimata sa dureze intre 5 si 12 luni, functie de sezonul de incepere a lucrarilor.

Asigurarea utilităților - racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu apă a investitiei se va realiza de la conducta publica de apa pe Bd. 1 Mai, de la căminul de apometru proiectat, se vor realiza branșamente separate pentru magazinul Penny si carmangerie.

Apele uzate rezultate de la masina de spălat, vitrinele frigorifice si instalatiile de racire, ape cu posibile incarcari de grasime,  înainte de descărcarea în canalizarea din incintă vor trece printr-un separator de grăsimi tip KESSEL; separatorul de grasimi prevazut este din polietilena, tip Kessel, Euro G-NS4, de debit 4 l/s, cu separator de namol de 400 litri, separator de 370 litri, rezervor grasimi 160 litri.

Apele colectate în rețeaua de canalizare menajeră din incintă - se vor direcționa către un bazin vidanjabil impermeabil, propus pe teren (V=20mc).

Apele pluviale sunt preluate prin guri de scurgere în reteaua de canalizare ape pluviale poluate şi trecute prin separatorul de nămol şi produse petroliere propus (SH)  - tip ACO 50 l/s,  cu descarcare directa  in sistemul de infiltrare ape pluviale- tip ACO Stormbrixx (sistem interconectat de blocuri) cu Vutil=66 mc, propus pe teren.

Gurile de scurgere – preluare ape pluviale de pe suprafete betonate, au urmatoarele caracteristici: debit 8 l/s, cu gratar si rama carosabile (pentru trafic greu), parafrunzar, depozit nisip, tip KESSEL şi descărcate în canalizarea propusă. Racordul gurilor de scurgere se realizează cu conducte din tuburi de PVC-KG, Dn 160 mm în cămine de vizitare.

Organizarea de șantier

Pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: magazia provizorie pentru muncitori, tarc de depozitare scule si materiale, tablou electric, punct PSI (în imediata apropierea sursei de apa), platou depozitare materiale, platou de depozitare a containerului pentru deseuri din constructii etc.

Pentru organizarea de şantier vor fi îndeplinite următoarele condiţii:

- Executia lucrarilor se va face de catre antreprenori specializati si autorizati;

- Organizarea de santier se va asigura in incinta, fara a bloca caile de acces;

- Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera;

- Pentru organizarea de şanier va fi utilizată ca platformă de depozitare zona betonată din incintă;

- In perioada organizarii santierului nu vor fi depozitati combustibili pe santier iar intretinerea utilajelor sau schimbarea uleiului pe santier este interzisa.

Se propune amplasarea zonei de șantier pe latura dinspre est a proprietatii – catre zona de teren neutilizat.

1.2. Cumularea cu alte proiecte:

Nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale:

Nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

În faza de execuție lucrări se generează deșeuri din clasa 17 HG nr. 856/2002 – deșeuri din construcții și demolări:

- pamant si materiale excavate sau dragate

- beton, caramizi, materiale ceramice si materiale pe baza de gips;

- lemn, sticla, materiale plastice si cauciuc

- asfalt, gudroane si produse gudronate

- metale (inclusiv aliajele lor)

- materiale izolatoare

- deseuri amestecate de materiale de constructie.

Antreprenorul are obligatia sa tina evidenta lunara a producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Cantitatile de deseuri pot fi apreciate, global, dupa listele cantitatilor de lucrari.

O parte a acestor deseuri vor fi reciclate in lucrarile de terasamente, in umpluturi, cat si pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme, nivelari si ca material inert etc.

In perioada de executie a lucrarilor vor rezulta deseuri menajere de la personalul muncitor.

Toate deseurile generate sunt colectate in pubele speciale amplasate la vedere.

Beneficiarul are obligatia de a incheia contracte de prestari servicii cu firme autorizate pentru

colectarea publica a deseurilor.

Acestea vor fi sortate și predate către societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării.

Deseurile rezultate in urma activitatilor desfasurate in cadrul complexului comercial sunt menajere, rezultate din activitatea administrative (personal angajat si client), si deseuri produse din aprovizionarea cu marfa.

Aceste tipuri de deseuri sunt colectate in europubele, fiind amenajate doua platforme, una pentru spatiul comercial Penny si una pentru carmangerie, special destinate acestui scop si sunt ridicate periodic de o firma autorizata in baza unui contract de prestari servicii publice de salubrizare.

Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi estimative):

| Cod deşeu | Denumirea deşeului | Cantitatea aproximata | Mod de stocare temporară | Sursa generatoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01.01 | Deşeuri de hârtie şi carton | 42t/an | Colectate in rolli | Despachetare marfuri |
| 15 01 02 | Deseuri-Ambalaje de materiale plastice | 3,5 t/an | colectate în rolli ( recipienţi din plastic pe rotile) | Despachetare marfuri |
| 15.01.03 | Deseuri- Ambalaje de lemn ( paleţi; ladite) | 3,5 t/an | Stivuite in depozit | Despachetare marfuri |
| 15 01 10* | Deseuri de Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe chimice sau periculoase (cutii metalice/flacoane mase plastic) | cca. 10 kg/an | In saci de polietilenă amplasaţi în spaţiu special amenajat |  |
| 02.02.03 02.05.01 | Produse de origine animală nedestinate consumului uman -carne si preparate din carne -lactate | 2 t/an 0,8 t/an | În lăzi frigorifice inscripţiponate, închise sub cheie, cu temperatura controlată | Carne, preparate din carne, lactate expirate sau depreciate calitativ |
| 20 01 21* | Deşeuri din surse luminoase | cca. 20 kg/an | În cutii speciale din carton inscripţionate | Surse luminoase nefunctionale |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | cca. 50 mc/an | Eurocontainer de 1,1mc închis aplasat pe platformă betonată special amenajată | Activitatea unitatii |

Deseuri rezultate de la separatoare:

| 13.05.02* | Namoluri din separatoul ulei/apa de hidrocarburi SH | 10 kg/an namoluri | -se colectează din separator | Se verifica periodic si se vidanjează daca este necesar (cel putin o data/ an) şi se elimină prin operatori autorizaţi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.08.09 | Ulei si grasimi din separator SG | 60 kg/an namoluri uleiuri şi grăsimi; | -se colectează în separator | Se verifica periodic si se vidanjează daca este necesar (cel putin o data/ an) şi se elimină prin operatori autorizaţi |

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort:

Calitatea aerului atmosferic poate suferi local datorita urmatoarelor surse care apar in timpul realizarii proiectului:

- mijloace auto si utilitare in incinta – gaze de esapament

- lucrari de constructie – particule in suspensie si sedimentabile.

Efectele vor fi de scurta durata si de intensitate medie si se vor manifesta numai la nivel local.

Emisiile generate atât la faza de execuție a lucrărilor, cât și la funcționarea obiectivului vor respecta prevederile legislative în vigoare: Ord. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, condiţiile de calitatea aerului în zone protejate conform STAS 12574/1987, H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Nivelul de zgomot exterior, atât la faza de execuție a lucrărilor, cât și la funcționarea obiectivului, se va încadra în limitele prevăzute în STAS SR 10.009/2017.

2. Localizarea proiectului:

- utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de Urbanism emis de Primăria comunei Berceni, terenul este situat în intravilanul localității, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 62/26.05.2023, subzona Li - locuințe și funcțiuni complementare și M – zonă mixtă: comert, servicii de interes general si locuire individuala

Folosința actuală a terenului – arabil.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

-capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere – nu este cazul.

- zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul.

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul

- mărimea şi complexitatea impactului – impact pe termen scurt asupra suprafaței afectate de lucrări în timpul lucrărilor de construcții;

- probabilitatea impactului: redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul cu frecvență redusă asupra mediului în perioada de implementare propusă a proiectului. Impact relativ redus asupra mediului în timpul funcţionării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatul de urbanism nr. 504/12.06.2023 emis de Primăria comunei Berceni şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Se va amenaja spațiu verde în incintă pentru protejarea vecinătățilot, conform condițiilor din Certificatul de urbanism;

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor din zonă referitoare la investiția propusă, conform prevederilor legale în vigoare;

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru;

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia;

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea normelor, standardelor şi legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare; Constructorul și beneficiarul vor lua măsurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort (praf, zgomot);

- Se vor respecta Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației aprobate prin Ord. Ministerului Sănătății nr. 119/2014 (distanța între clădiri, însorire, suprafețe încăperi, dotări igienico-sanitare, etc.);

- La ieşirea din şantier  se vor curăţa roţile autovehiculelor şi utilajelor pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, lucrările vor fi semnalizate corespunzător, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- După realizarea proiectului, terenul aferent organizării de şantier va fi adus la starea inițială;

- La finalizarea investiției se va solicita obținerea Autorizației de mediu, conform prevederilor Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a Autorizației de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcție vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat; este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate;

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative;

- Se va avea in vedere ca organizarea de șantier sa nu afecteze sau sa aduca prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor

- Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in constructii, paza si stingerea incendiilor

- Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura eventualele riscuri in ceea ce priveste protectia si securitatea muncii

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996

- Se vor respecta prevederile aprobate prin PUZ referitoare la utilizări admise, utilizări interzise, utilizări admise cu condiționări;

- Se va respecta legislația de urbanism în vigoare;

- Drumurile de acces, zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă.

- Pe toată durata execuţiei lucrărilor şi funcţionării obiectivului se vor respecta prevederile:

- Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a Autorizației de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei;

- Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii;

- Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Prin prezenta se stabilesc condițiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protecției mediului. Alte condiții vor fi impuse de autoritățile/instituțiile competente menționate în Certificatul de urbanism, conform legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018:

- art. 18, alin. (13) în cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depășit;

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit in situatia prevazută la alin. (3) se anexează si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15, alin. (2), lit a) – “titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.

- art. 21, alin. (4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

# Alina Laura POSTEIU

ȘEF SERVICIU A.A.A.

Corina Ecaterina NECULA-CIOCHINĂ

Întocmit,

consilier superior Aurelian MĂTUŞA