Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ..... din 24.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de  S.C. UNITED CEMENT GROUP S.R.L., cu sediul în București, sector 3, str. Burebista, nr. 1, bl. D 15, sc. C, et. 2, ap. 78, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 21249, 21250/29.11.2022, cu completările ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de: 08.02.2023, că proiectul „ dezafectare corpuri: C1 – hală deposit, C2-anexă, C3 – cabină poartă, C4-anexă, C 5 – platformă rampă, hală depozitare material construcții și construire stație de distribuție carburanți, 3 pompe multiprodus, 1 pompă motorină, unitate skid, copertină protecție skid, elemente identificare semnalistică, racord rutier, împrejmuire, utilități” propus a fi amplasat în oraș Bragadiru, Sos. de Centură, nr.cad. 115912, nr. Cad. 115912-C1, nr.cad. 115912-C2, jud. Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale;

b). proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c).titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d).lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

b) conform punct de vedere transmis pe e-mail în data de 10.01.2023 de către ANANP ST București-Ilfov înreg la APM Ilfov cu nr. 394/10.01.2023 în care se menționează: ” …. vă informăm că după studierea documentației depuse se constată că proiectul mai sus menționat nu este amplasat în nicio arie naturală protejată din regiunea Bucuresti-Ilfov sau în proximitatea acesteia, prin urmare nu intră sub incidența prevederilor art.28 și 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare”

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă

a) proiectul propus nu are impact asupra corpurilor de apă și nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare........

1.Caracteristicile proiectului:

1.1Descrierea proiectului:

Prin proiect se propune dezafectarea obiectelor existente in incinta proprietate respectiv corpurile C1,C2,C3,C4,si C5 si edificarea unei statii de distributie carburanti cu 3 pompe,1 pompa rapida motorina,unitate skid GPL,copertina protectie skid,elemente de semnalistica racord rutier imprejmuire si utilitati.

Componenta obiectelor ce se vor dezafecta  sunt :

CORP C1 -  Constructie parter,.

-Structura cadre beton armat si zidarii exterioare BCA

-invelitoare fasii beton prefabricate cu membrana bituminoasa

-functiunea principala a  halei a fost de depozitare materii prime  pietris, ciment agregate marunte .

-Regim de inaltime:  parter

- H  =   4,70 m

- Suprafata construita / desfasurata  Sc/d        = 1370,00 mp

Categoria de importanta : C NORMALA(HGR 766/1997)

Clasa de importanta III (P 100)

Grad rezistenta la foc III (P 118)

Descriere functionala:

Fuctiunea  halei a fost de  depozitare  materii prime  pietris, ciment agregate marunte .In prezent este inchisa.

Cladirea are instalatii electrice interioare cu un tablou local electric.

Cladirea nu are instalatii de incalzire respectiv sanitare.

CORP C2 -  Constructie parter

-Structura cadre beton armat si zidarii exterioare BCA

-invelitoare fasii beton prefabricate cu membrana bituminoasa

-functiunea principala a  constructiei anexa  a fost de intretinere  a platformei..

-Regim de inaltime:  parter

- H  =   3,50 m

- Suprafata construita / desfasurata  Sc/d        = 85,00 mp

Categoria de importanta : C NORMALA(HGR 766/1997)

Clasa de importanta III (P 100)

Grad rezistenta la foc III (P 118)

Cladirea are instalatii electrice interioare cu un tablou local electric.

Cladirea nu are instalatii de incalzire respectiv sanitare

CORP C3 -  Constructie parter,

-Structura cadre beton armat si zidarii exterioare BCA

-invelitoare fasii beton prefabricate cu membrana bituminoasa

-functiunea principala a  cladirii  fost de paza incinta .

-Regim de inaltime:  parter

- H  =   3,50 m

- Suprafata construita / desfasurata  Sc/d        = 29,00 mp

Categoria de importanta : C NORMALA(HGR 766/1997)

Clasa de importanta III (P 100)

Grad rezistenta la foc III (P 118)

Cladirea are instalatii electrice interioare cu un tablou local electric.

Cladirea nu are instalatii de incalzire respectiv sanitare

CORP C4 -  Constructie parter,

-Structura cadre beton armat si zidarii exterioare BCA

-invelitoare fasii beton prefabricate cu membrana bituminoasa

-functiunea principala a  cladirii  fost de paza incinta .

-Regim de inaltime:  parter

- H  =   2,50 m

- Suprafata construita / desfasurata  Sc/d        = 18,00 mp

Categoria de importanta : C NORMALA(HGR 766/1997)

Clasa de importanta III (P 100)

Grad rezistenta la foc III (P 118)

Cladirea are instalatii electrice interioare cu un tablou local electric.

Cladirea nu are instalatii de incalzire respectiv sanitare

CORP C5 -  Constructie exterioara rampa si peron acces auto ,

-Structura platforma beton

-functiunea a fost de manevrare ,stationare auto pentru incarcari agregate. .

- Suprafata construita / desfasurata  Sc/d        = 300,00 mp

Statia de distributie carburanti  ce va  cuprinde obiectele :

- Magazinul cabina vanzare  suprafata construita de 		217,10 mp.

- Terasa 								24,90 mp

- Container depozitare 						15,00 mp

- Copertina protectie peron pompe suprafata de 			215,40 mp

- 3 Pompe multiprodus, Q510-T 4-8

- 1 pompa cu debit marit Q 510T1-2

- Distribuitor add blue

- Parcul de rezervoare subteran cu 2 rezervoare bicompartimentate de cate 60 mc fiecare

- Rezervor subteran addblue

- Camin guri de descarcare

- Bloc de aerisire  rezervoare

- Unitate servire aer – apa

- Separator de hidrocarburi

- Totem -pilon

- Platforma  deseuri menajere

- Steaguri

- Semnale luminoase

- Unitate distribuire gaz auto skid GPL

- Copertina protectie skid gpl 					 4,00 mp

- Platforma descarcare cisterna

- Unitate incarcare baterii  autostatie de epurare

- Bazin retentie apa rezerva apa ISU 55 mc

- Hydrant de incendiu

- Camin put forat  pentru alimentare cu apa echipat cu apometru

- Bazin retentie ape pluviale 2x60 mc

- Parcare auto

- Imprejmuire

- Spatii verzi

Bilant teritorial:

Suprafata teren = 9840 mp

Suprafata construita la sol = 2300 mp

Suprafata spatiu verde = 2952 mp (30%)

Suprafata circulatii, platforme betonate = 4588 mp.

Utilități:

Alimentarea cu apa potabila :put forat echipat cu camin apometru;

Apele uzate menajere provenite din igienizarea spatiilor cabina  sunt  dirijate la separatorul de grasimi cu debitul Q=2 l/s si apoi evacuate la bazinul vidanjabil etans din beton armat cu capacitatea de 30 mc;

Apele pluviale conventional curate de pe acoperis cabina, copertina sunt preluate si dirijate printr-o retea de canalizare interna si  dirijate catre bazinul de stocare ape pluviale din incinta cu care se vor uda spatiile verzi partial /sau evacuate in surplus prin vidanjare.

Apele pluviale provenite din zona carosabila sunt colectate prin rigole prevazute cu gratar si dirijare catre separatorul de hidrocarburi si apoi stocate in bazinul de ape pluviale cu capacitatea de 60 mc, de unde sunt evacuate prin vidanjare.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: proiecte de dezvoltare a zonei cu funcțiune de comerț și servicii.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Producția de deșeuri: în perioada lucrărilor de execuţie rezultă deşeuri  specifice activităţii de construire; în perioada de funcționare vor rezulta deșeuri periculoase și nepericuloase ce vor fi stocate temporar în recipiente corespunzătoare în interiorul cortului industrial.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: în perioada lucrărilor de execuție: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice;  în perioada de funcționare vor rezulta zgomot și emisii specifice traficului auto din incintă;

2.Localizarea proiectului:

Terenul este situat în intravilanul localității conform PUG  aprobat prin HCL 98/15.10.2015 si proiect nr. 25/10/2021 aprobat prin PUZ HCL nr. 212/22.10.2022.

Regimul tehnic: UTR 1 conform PUZ aprobat prin HCL nr. 212/22.10.2022

UTR: IS6: subzonă comerț și servicii

-relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

-capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere –nu este cazul.

- zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul, conform punct de vedere transmis pe  e-mail în data de 10.01.2023 de către ANANP ST București-Ilfov înreg la APM Ilfov cu nr. 394/10.01.2023  în care se menționează: ” …. vă informăm că după studierea documentației depuse se constată că proiectul mai sus menționat nu este amplasat în nicio arie naturală protejată din regiunea Bucuresti-Ilfov sau în proximitatea acesteia, prin urmare nu intră sub incidența prevederilor art.28 și 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare”

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul.

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

-extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

-natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

-mărimea şi complexitatea impactului – redusă;

-probabilitatea impactului: redusă în timpul realizării lucrărilor de viabilizare;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construcție şi impact relativ redus în timpul funcţionării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatului de urbanism nr. 1602 din 18.11.2022 eliberat de Primăria orașului Bragadiru, jud. Ilfov şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatului de urbanism nr. 16018 din 22.11.2022 eliberat de Primăria orașului Bragadiru, jud. Ilfov şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate uzate evacuate prin vidanjare, se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 - NTPA 002/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005;

-  Se vor respecta prevederile conform PUG  aprobat prin HCL 98/15.10.2015 si  PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 212/22.10.2022;

- Se va solicita, obține și se va respecta avizul de gospodărire a apelor emis de A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. In cazul în care soluțiile din avizul emis de Apele Române, nu corespund cu soluțiile prevazute în prezentul act emis de către APM ILFOV, atunci titularul are obligația solicitării revizuirii prezentului act de reglementare;

- Se vor respecta prevederile avizului ethnic C.O.V. conform preverilor Legii 264/2017 și Ordinului ME 728/2013;

-  Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru;

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei;

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia;

- Se vor asigura dotările şi condiţiile tehnice necesare pe parcursul desfăşurării activităţii şi se vor lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de incendii, poluare accidentală a apelor, aerului şi solului;

- Se vor utiliza echipamente, utilaje, vehicule în stare optimă de funcționare sau de generație recentă, prevăzute cu sisteme de reținere a poluantilor;

-  Se va respecta durata de timp stabilită pentru implementarea proiectului.

-  Lucrările se vor efectua fără a afecta proprietăţile invecinate;

- In situatia in care se vor semnala disconforturi create vecinatatilor, activitatea va fi sistata pana la remedierea acestora;

- Operatorul are obligatia sa asigure dotari corespunzatoare cu mijloace, structuri, dotari materiale si sisteme de management adecvate in scopul protejarii, la un nivel ridicat, a sanatatii populatiei si a mediului;

-In caz de poluari accidentale cu produse petroliere se utilizeaza produse absorbante de tip”biopetroabs”, filtre si lavete absorbante precum si kituri interventie depoluare;

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje,  pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice;

- pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, lucrările vor fi semnalizate corespunzător, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Pe toată durata execuţiei şi funcţionării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei.

- Ordinului nr.119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative;

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste construcțiile, parcările și necesarul de spațiu verde;

- Se va respecta legislația de urbanism în vigoare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 realizării lucrărilor;

- Pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazută la alin. (3) se anexează si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Ilfov, se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina Laura POSTEIU

ȘEF SERVICIU A.A.A.,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

INTOCMIT,

Consilier principal Iuliana GRIGORAȘ