Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire:  692/………...2019

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE
Nr. ..... din .....08.2019

proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. CARBOPLAK S.R.L., prin dl. LAZARESCU ADRIAN, cu sediul în Bucuresti, str. Nicolae Titulescu, nr. 39-49, bl. 12, sc. C, et. 2, ap. 116-117, înregistrată la APM Ilfov cu nr.  692/17.01.2019, cu completarile ulterioare, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi

private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

# autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.04.2019, că proiectul „Construire hala de productie si depozitare, cladire administrativa, statie de pompare si casa poarta, construire podet de acces peste canal, organiazare de santier si imprejmuire” propus a fi amplasat în judetul Ilfov, comuna Stefanestii de Jos, Sos. de Centura fn, T 41, P 348/1/22, 348/1/21, 348/20, nr. cad. 57330, judetul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

b) proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 10 b).

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

Proiectul nu se va implementa intr-o arie naturala protejata sau sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă: nu s-a emis decizia elaborarii studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul se va implementa pe un teren cu suprafata totala de 32760 mp si va consta in construirea urmatoarelor obiective:

- o hala de productie si depozitare placilor din policarbonat, cu regim de inaltime P+M partial si Sc = 5795 mp;

- o cladire administrativa, cu regim de inaltime P+1E si Sc = 264 mp;

- cladiri anexe: statie de pompare si rezervor de apa, casa poarta cu regim de inaltime P si Sc = 110 mp;

- imprejmuirea terenului;

- accesul pe amplasamentul aferent proiectului propus, atât auto cât şi cel pietonal, se face pe latura de Nord-Est, din breteau nr. 7 a autostrazii A3. Accesul utilizat, se va realiza peste canalul Pereat, prin construirea unui podet de beton;

- in zona de sud-vest si zona de nord-est, vor fi amenajate 6 rampe de incarcare/descarcare dotate cu porti sectionale si elevatoare mecanice. Incarcarea/descarcarea se face pe o platforma de beton;

- platforma depozitare deseuri va fi conectata la reteaua de apa si canalizare;

-  29 de locuri de parcare, grupate in trei zone pe platforme betonate si legate la reteaua de canalizare.

Procesul tehnologic de producere a placilor celulare din policarbonat va consta in extrudarea granulelor pe baza din policarbonat (PC) si granule pentru protectia UV - granule Uv-Cap-Layer si a granulelor de tip Masterbatch color pentru obtinerea de placi celulare din PC colorate.

Procesului tehnologic utilizat la producerea placilor celulare din policarbonat se  realizeaza  pe  o  linie de  fabricatie  complexa, complet automatizata - linie automatizata OMIPA, formata din: dozator, extruder principal, coextruder UV, matrita, calibrator, valt tragator, cuptor de detensionare, tragator cu aplicator de folie, cutit, masa de preluare, masina pentru debitat placa, moara pt macinat rebut policarbonat.

Bilant teritorial propus:

Suprafaţă totala teren                         = 32760,00 mp, din care:

Suprafata construita                           =   6349,00 mp

Suprafata drumuri, platforme betonate =  7489,68 mp

Suprafata alei pietonale                       =    507,73 mp

Suprafata spatii verzi                           = 10137,84 mp (30,94%)

Supafata destinata extinderi viitoare     =  8275,75 mp.

Asigurarea utilitatilor:

- Conform Avizului de gospodarire a apelor nr. 168-IF din 18.07.2019, emis de A.N.

“APELE ROMANE” – Directia Apelor Arges–Vedea:

- Alimentarea  cu  apa in scop igienico-sanitar si tehnologic se va realiza din

subteran, astfel:

- un foraj F1 cu H = 130 m pentru asigurarea necesarului pentru consum igienici-sanitar, ce va fi realizat in incinta proprietatii;

- trei foraje (F2 , F3 si F4) pentru asigurarea necesarului de apa in vederea refacerii rezervei intangibile de incendiu si pentru consum tehnologic (productia placilor din policarbonat);

Inmagazinarea apei se va face in trei rezervoare astfel:

- un rezervor cu V1 = 2 mc pentru stocarea apei potabile si pentru consum igienico-menajer;

- doua rezervoare din otel galvanizat, proiectate cu V2 = 250 mc si V3 = 700 mc, pentru asigurarea necesarului de apa pentru consum tehnologic (productia placilor din policarbonat) si pentru stingerea unui eventula incendiu.

- Apele uzate menajere vor fi evacuate in doua bazine vidanjabile etanse, din beton

armat, proiectate cu V = 30 mc, ce vor fi amplasate in incinta proprietatii.

- Apele pluviale colectate din zona parcarilor si drumurilor vor fi trecute  printr-un

separator de hidrocarburi dupa care, impreuna cu apele pluviale provenite de pe acoperisuri, vor fi colectate intr-un bazin etans, din beton armat, proiectat cu V4 = 400 mc, de unde vor fi pompate in canalul de desecare CC3 din cadrul amenajarii de desecare Afumati - Stefanestii de Sus, prin intermediul unei conducte din PEHD cu Dn = 160 mm si L = 210,24 m.

- Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un racord la reţeaua de distribuţie

existenta in zona.

- In zona de productie si depozitare incalzirea va fi realizata cu ajutorul unor aeroterme

functionand cu agent termic furnizat de 3 centrale termice de cate 135 kW, alimentata cu gaze.

Incalzirea cladirii de birouri se va face cu o centrala murala cu P = 45kW, iar cladirea de productie si depozitare va fi prevazuta cu 3 centrale termice cu capacitate de 135 kW, alimentate cu gaz metan.

Organizarea de şantier se va situa în partea de NW a amplasamentului si va fi

accesibila din Breteaua nr.7 a autostrazii A3 şi va consta in:

- conectarea la surse de energie electrică din reteaua existenta in zona;

- platforma de beton cu S = 50 mp pentru spalarea autovehicolelor, amplasata in zona de acces din Breteaua nr.7 a Autostrazii A3. Apele uzate vor fi colectate intr-un bazin care se va vidanja periodic;

- apa necesara pe perioada santierului (pana la punerea in functiune a puturilor) se va asigura din cisterne;

- instalarea unor toalete ecologice, vidanjabile;

- drumuri provizorii de acces in incinta, care vor fi executate pe amplasamentul drumurilor definitive si vor fi realizate, ca si platforme, dintr-un pat de balast cilindrat pe suport de geotextil, dupa indepartarea stratului vegetal;

- instalarea utilajelor implicate în execuţia lucrărilor: 1 macara, 1 betonieră, 1-2 excavatoare, 2-3 basculante.

- instalarea unor containere de lucru pentru muncitori şi pentru personalul coordonator, cât şi pentru depozitarea sculelor şi materialelor de construcţii;

-amenajarea unor spaţii de depozitare temporară a deşeurilor, cu colectarea selectivă a acestora;

- organizarea de santier si desfasurarea lucrarilor se vor desfasura strict in limitele proprietatii.

- apa uzată provenită de la spălarea cofrajelor şi utilajelor de fabricat beton va fi trecută printr-un separator de produse petroliere cu volumul V=1,1 m3 şi bazin de retentie cu V=10 m3, instalate pe teren şi evacuată în canalul de desecare A.N.I.F.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deseurile generate pe perioada de construire vor fi colectate selectiv intr-un spatiu

amenajat si eliminate sau valorificate, dupa caz.

In perioada de functionare, deseurile vor fi colectate selectiv intr-un spatiu special amenajat in incinta prevazut cu platforma betonata si rigola pentru colectarea apelor de spalare, cu evacuarea in reteaua de canalizare a incintei.

Deseurile produse vor fi predate agentilor economici specializati in eliminarea / valorificarea lor.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisii vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de construire si functionare se va incadra in limitele admise pentru functiunea industriala.

Pe perioada functionarii sunt prevazute urmatoarele masuri si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

- emisiile rezultate in timpul procesului tehnologic de extrudare/co-extrudare din cadrul Sectiei de productie a placilor din policarbonat sunt evacuate printr-un sistem de exhaustare cu hote ;

- particulele de praf rezultate la tocarea rebuturilor de placi din policarbonat vor fi retinute intr-un sistem de filtre cu saci ;

- particulele de praf rezultate de la masina de debitare a placilor vor fi retinute intr-un sistem de filtre cu saci

- gazele arse rezultate de la centralele termice vor fi evacuate prin 2 cosuri cu H1 = 9 m, respectiv H2 = 13,0 m.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul este situat in intravilanul comunei Stefanestii de Jos in UTR “unitati industriale si depozitare”, conform P.U.G. al comunei Stefanestii de Jos aprobat cu H.C.L. nr. 50/2006.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie şi impact relative redus în timpul funcţionării.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin avizele sau

acordurile emise, precum si prin Certificatul de urbanism nr. 316/18.12.2018, emis de Primaria comunei Stefanestii de Jos.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu

modificarile si completarile ulterioare.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate prin vidanjare in reteaua de

canalizare se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 - NTPA 002/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005.

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate in canalul de desecare CC3 din

cadrul amenajarii de desecare Afumati - Stefanestii de Sus se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 3 - NTPA 001/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005.

- Lucrarile de construire se vor desfasura in afara orelor de odihna, respectiv intre

orele 08-13 si 14-22, in conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind

protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993, H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare,  privind calitatea aerului inconjurator.

-    Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

-   Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor. Se vor respecta Legii nr. 211/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, privind regimul deseurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi

modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi

obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de

staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia in vigoare de urbanism.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta.

- Perimetral, la limita proprietatii, se va prevede zona de spatiu verde inalt.

.

- La finalizarea investitiei se va solicita emiterea autorizatiei de mediu, conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, modificat.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site www.apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

GENICA BĂDĂNOIU

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

AUTORIZATII,

Mircea DUMITRESCU

ÎNTOCMIT,

Consilier superior Andreea POPESCU

Nr. pag. . 7./Ex. 3