Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. DRAFT din 21.10.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de  S.C. THERME NORD BUCURESTI S.R.L. prin Iacob Stelian Simion, cu domiciliul in judetul Sibiu, b-dul Victoriei, nr. 44A, sc. A, et. 3, ap. 10, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 9818/16.05.2019 si a completarilor ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de: 16.10.2019, că proiectul: „Extinderea Complexului Therme Bucuresti cu corp nou R2 (alimentatie si depozitare), reconfigurare lac si retele edilitare interioare” propus a fi amplasat în judeţul Ilfov, comuna Balotesti, sat Balotesti, Calea Bucuresti, nr. 1K, nr. cadastral 61995, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 10a) si 13a);

b) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.1;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă

- nu s-a emis decizia elaborarii studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

1.Caracteristicile proiectului:

1.1Descrierea proiectului:

Proiectul propune extinderea complexului cu un corp nou R2 (zona R2 – alipita la constructia restaurant R parter existenta) si va cuprinde spatii de alimentatie publica ce va deservi zona de pregatire si preparare alimentatie existenta. Numarul de locuri propuse este de aprox. 190 utilizatori – nr. maxim 185 clienti.

Proiectul se va dezvolta pe un teren în suprafața totala de 97.647,00mp.

Bilanț teritorial:

| EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- |
| S teren | 97647.00mp | S teren | 97647.00mp |
| POT max admis | 40% | POT max admis | 40% |
| POT existent | 20.67% | POT propus | 22.10% |
| CUT max admis | 1 | CUT maxim admis | 1 |
| CUT propus | 0.31 | CUT propus | 0.31 |
| RH existent | S+P+supante(partial)/etaj (partial) | RH existent | S+P+supante(partial)/etaj (partial) |
| RH propus | Parter/P+1E | RH existent | Parter/P+1E |
| Sc existent | 20188.00mp | Sc propus | 1389.57mp |
| Alei pietonale | 12151.97mp | Alei pietonale | 10812.4mp |
| Alei auto | 13700.71mp | Alei auto | 13700.71mp |
| Parcaje | 9962.84mp | Parcaje | 9962.84mp |
| Bazine artificiale | 9006.59mp | Bazine artificiale | 8956.59mp |
| Suprafata pentru dezvoltari ulterioare | 3342.79mp | Suprafata pentru dezvoltari ulterioare | 3342.79mp |
| Spatii verzi | 29294.1mp (30%) | Spatii verzi | 29294.1mp (30%) |

Utilitățile:

Asigurarea utilităţilor apă-canal respecta reglementarile impuse prin Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 228-IF/01.10.2019 emis de A.N. Apele Române – D.A. ARGEŞ-VEDEA, S.G.A. Ilfov-Bucureşti, respectiv:

Situatia existenta:

Alimentarea cu apa a complexului se face din subteran prin intermediul a noua foraje F1-F9 cu H = 85m fiecare.

Alimentarea cu apa geotermala a complexului se face din subteran prin intermediul unui foraj FG1 cu H = 3100m.

Apele uzate provenite de la restaurantele unitatii sunt trecute prin doua separatoare de grasimi dupa care, impreuna cu apele uzate menajeresunt pompate intr-un bazin din beton armat cu V = 240mc. Din bazin, o parte din aceste ape sunt trecute printr-o statie de epurare, dupa care sunt evacuate in drenul colector DC2/CC1 din amenajarea Balotesti Moara Vlasiei, iar restul apelor uzate menajere sunt evacuate in reteaua publica de canalizare a comunei Balotesti.

Apele uzate geotermale sunt trecute printr-un decantor pentru decarbonatare si desulfatare dupa care sunt evacuate intr-un lac din pamant, captusit cu geomembrana, de unde sunt evacuate in functie de calitatea acestora fie in reteaua publica de canalizare a comunei Balotesti, fie in drenul colector DC2/CC1 din amenajarea Balotesti Moara Vlasiei.

Apele pluviale de pe acoperisurile cladirii sunt colectate si evacuate in doua lacuri artificial Lacul 1 si Lacul 2 cu V = 7680mc fiecare.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate sunt trecute printr-un separator de produse petroliere dupa care sunt evacuate intr-un lac artificial Lacul 4 cu V = 2000mc, pompate in Lacul 3, de unde sunt evacuate in drenul colector DC2/CC1 din amenajarea Balotesti Moara Vlasiei.

Situatia propusa: extinderea Complexului Therme Bucuresti cu un corp nou R2 (alimentatie si depozitare) precum si reconfigurare lac artificial - Lacul 1

Alimentarea cu apa: Surse de alimentare cu apa:

- din reteaua de alimentare cu apa existenta in incinta obiectivului, apa urmand a fi utilizata in scop igienico – sanitar. Extinderea retelei de alimentare cu apa de la corpul R existent la corpul R2 propus va fi realizata din conducte PEHD cu Dn = 25mm. Cerinta totala de apa: Qmed zi = 6,03mc/zi.

Reconfigurarea Lacului 1: - modificarea conturului lacului artificial – Lac 1- din pamant, captusit cu geomembrana si a  radierului lacului de la 95,6mdMN la 95,8mdMN astfel incat volumul acesteia sa ramana de 7680mc.

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate provenite de la linia de servire vor fi trecute printr-un separator de grasimi existent, dupa care, impreuna cu apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare existent in incinta.

Apele pluviale provenite de pe acoperisul corpului R2 vor fi evacuate in lacul artificial Lacul 1 cu V = 7680mc.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: proiectul se va implementa in zona mixta: comert, servicii, locuire si agrement, conform PUZ aprobat cu H.C.L.Balotesti nr. 27/2011.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: apa din subteran ca sursa pentru alimentarea cu apa a investitiei.

1.4. Productia de deseuri:

Deseurile generate pe perioada de construire vor fi colectate selectiv intr-un spatiu

amenajat si eliminate sau valorificate, dupa caz.

In perioada de functionare, deseurile vor fi colectate selectiv intr-un spatiu special amenajat in incinta.

Deseurile produse vor fi predate agentilor economici specializati in eliminarea/ valorificarea lor.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisii vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de functionare se va incadra in limitele admise pentru functiunea existenta  in zona.

2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: teren situat in intravilanul comunei Balotesti, in zona mixta: comert, servicii, locuire si agrement, conform PUZ aprobat cu H.C.L.Balotesti nr. 27/2011.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

-extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

-natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

-mărimea şi complexitatea impactului – redusă;

-probabilitatea impactului: redusă în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construcție şi impact relativ redus în timpul funcţionării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 618/30.10.2018  emis de Primaria comunei Balotesti,  jud. Ilfov şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- nivelul de zgomot va fi mentinut in limitele prevazute de SR10009/2017;

- suprafata de spatii verzi prevazuta prin proiect va fi amenajata si intretinuta. Suprafetele de teren prevazute ca spatii verzi nu pot fi stramutate, diminuate sau supuse schimbarii de destinatie conform OUG nr. 114/2007;

- se interzice evacuarea de ape uzate in sistemul de evacuare ape pluviale;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului;

- la iesirea din santier se vor curata rotile autovehiculelor si a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz in afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizarii de santier se vor monta panouri de protectie, lucrarile vor fi semnalizate corespunzator, asigurandu-se protectia circulatiei pietonale si auto in zona;

- se vor amplasa panouri de informare a cetatenilor asupra viitoarelor constructii si modificari ale zonei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia;

- titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau aerului;

- dupa terminarea lucrarilor, terenurile neafectate de constructii vor fi aduse la starea initiala.

- pe durata lucrarilor de executie se vor lua masuri de eliminare a factorilor de disconfort (praf, zgomot, etc.);

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţie şi cele produse după punerea în funcţiune vor fi ridicate, pe categorii, după caz, de către agenţi economici de colectare deşeuri specializaţi şi autorizaţi, în vederea depozitării în locuri special amenajate sau recuperării acestora;

- se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritatile administratiei publice locale;

- depozitarea materialelor de constructie se va realiza numai in limita terenului detinut, fara a deranja vecinatatile;

- se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996;

- se vor respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- se vor respecta prevederile HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se vor respecta prevederile HG 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate si a HG 1408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului;

-  se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

- se vor repecta prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se vor respecta prevederile OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului sanatatii nr. 119/2014 (distante intre cladiri, insorire, suprafete incaperi, zone de protectie intre functiuni, nivele de zgomot, dotari igienico-sanitare etc.);

- se vor respecta conditiile impuse prin Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 228-IF/01.10.2019 emis de A.N. Apele Române – D.A. ARGEŞ-VEDEA, S.G.A. Ilfov-Bucureşti.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

La finalizarea investitiei se va solicita emiterea autorizatiei de mediu, conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, modificat.

Draftul deciziei etapei de încadrare este afisat spre consultare pe site-ul APM Ilfov: www.apmif.anpm.ro.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Genica BĂDĂNOIU

ȘEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

AUTORIZAȚII,

Mircea DUMITRESCU

Întocmit,

Consilier superior Raluca BALICA