Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire:  18790/………….2020

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE
Nr. ...... din ...................2020

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate S.C. IVON PROPERTY S.R.L., cu sediul în Voluntari, str. Pipera-Tunari nr. 72, judetul Ilfov, înregistrată la APM Ilfov cu nr.  18790/08.10.2019, cu completarile ulterioare, în baza:

Legii  nr. 292/2018   privind  evaluarea  impactului  anumitor  proiecte  publice  şi

private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

# autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.02.2020, că proiectul „Construire hala productie elemente prefabricate de beton armat, parter inalt si supanta, statie de betoane, imprejmuire si utilitati” propus a fi amplasat în comuna Stefanestii de Jos, T 41, P A 34B/1/15, A 34B/1/16, nr. cad. 54346, judetul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

b) proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 10 a).

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

Proiectul nu se va implementa intr-o arie naturala protejata sau sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă: nu s-a emis decizia elaborarii studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul se implementeaza pe un teren cu suprafaţa de 16422 mp si consta in amplasarea unei statii de betoane si a unei hale cu functiunea de productie elemente prefabricate de beton armat cu regim de inaltime parter inalt si supanta. Din punct de vedere functional, hala va avea prevazute urmatoarele spatii:

- parter: centrala termica, tablou electric, vestiar cu grupuri sanitare, sala de mese, hala productie elemente prefabricate, container aditivi, container pentru centrala termica;

- supanta (cota +2,70): hol, grup sanitar, doua birouri.

Bilant teritorial:

Suprafata totala teren                                = 16422 mp,din care:

Suprafata construita propusa                    =   2515 mp;

Suprafata desfasurata propusa = 2570 mp.

Suprafata platforma betonata                    =  6300 mp

Suprafata spatii verzi                                 =  3300 mp

Suprafata teren rezervat extinderi viitoare =  4307 mp.

Regim maxim de inaltime: H maxim = 11,70 m.

Investitia va cuprinde:

- Statia de Preparare Betoane tip MobilMix 100, cu  capacitatea de 100 mc/h (500

mc/zi) si S = 260 mp, va avea urmatoarele componente:

- malaxor cu ax vertical tip Simem Sum – 2.25 mc/sarja;

- buncare de agregate – 4x10 mc;

- silozuri de ciment exterioare – 3 x 80 t;

- sistem de comanda automatizata;

- dozare materiale gravimetrica, cu cantare separate (agregate, ciment, apa, aditivi);

- padocuri pentru depozitarea agregatelor minerale pe 4 sorturi;

- 3 padocuri concasare sorturi;

- platforma betonata trafic, 10 parcari autoturisme, 6 parcari mjloace auto de mari

dimensiuni, zona descarcare adregate;

- container laborator pentru incercare beton (autorizat grad II) echipat cu grup sanitar – existent;

- container piese de schimb utilaj (magazie), echipat cu punct de apa;

- cantar tehnologic 80 t (existent );

- 2 rampe incarcare betoniere;

- decantor ape tehnologice semiingropat prevazut cu trei cuve: cuva 1 cu V = 23,5 mc,

cuva 2 cu V = 23,5 mc, cuva 3 cu V = 23,5 mc;

- camin retentie ape pluviale (V = 30 mc);

- rigole colectare ape pluviale - S = 70 mp;

- bazin vidanjabil;

- put forat - existent

- rezervor apa montat ingropat; 200 m3 (existenta)

- statie de pompare ingropata (existenta)

- imprejmuire teren.

Asigurarea utilitatilor:

In conformitate cu prevederile Avizului de gospodarire a apelor nr. 71-IF din

16.04.2020, emis de A.N. “APELE ROMANE” – Directia Apelor Arges–Vedea:

- Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar, tehnologic (preparare betoane, spalari

autobetoniere, spalari platforme) si intretinerea spatiilor verzi se va face din reteaua de apa existenta in amplasament.

Inmagazinarea apei se va face intr-un rezervor metalic cu V1 = 200  mc, existent, montat ingropat, in care va fi mentinuta si rezerva intangibila pentru stingerea unui eventual incendiu.

- Apele uzate menajere vor fi evacuate intr-un bazin vidanjabil etans cu V2 = 8 mc, ce

va fi amplasat in aceeasi incinta.

- Apele uzate provenite de la spalarea autobetonierelor si a platformei din zona

instalatiei de preparare betoane, impreuna cu apele pluviale colectate de pe platformele betonate vor fi trecute printr-un decantor cu doua compartimente (V = 70,5 mc), dupa care vor fi refolosite in procesul de preparare betoane.

- Apele pluviale impurificate vor fi dirijate prin rigole intr-un separator de produse

petroliere, vor fi colectate intr-un bazin etans, din beton armat cu V = 30 mc, de unde vor fi folosite ulterior la udarea spatiilor verzi din incinta.

- Prepararea apei calde pentru statia de betoane se va face cu ajutorul unei centrale

termice alimentata cu motorina. Combustibilul va fi stocat intr-un rezervor cu capacitatea de 1 t, prevazut cu cuva din beton pentru retinerea eventualelor pierderi de combustibil.

- Incalzirea halei (vestiar, sala de mese, birouri) se va face cu corpuri radiante legate

la centrala termica.

- Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua de energie electrica

din zona, prin intermediul unui post trafo amplasat in incinta.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: utilizarea apei din forajul existent.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

1.4. Productia de deseuri:

Deseurile generate pe perioada de construire vor fi colectate selectiv intr-un spatiu

amenajat si eliminate sau valorificate, dupa caz.

In perioada de functionare, deseurile vor fi colectate selectiv intr-un spatiu special amenajat in incinta prevazut cu platforma betonata si rigola pentru colectarea apelor de spalare, cu evacuarea in reteaua de canalizare a incintei.

Deseurile produse vor fi predate agentilor economici specializati in eliminarea / valorificarea lor.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisii vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de construire si functionare se va incadra in limitele admise pentru functiunea industriala.

Pe perioada functionarii au fost prevazute urmatoarele masuri si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

- agregatele vor fi depozitate in padocuri, pe suprafete betonate;

- aprovizionarea cu ciment se va face cu ajutorul autotransportoarelor de ciment si va fi descarcat din acestea pneumatic, cu ajutorului mecanismului cu care sunt dotate ;

- silozurile vor fi prevazute cu conducte metalice si incarcare pneumatica, dotate cu filtre cu saci si sisteme de scuturare automata, indicatoare de nivel minim si maxim, dispozitive pneumatice de spargerea boltilor pentru asigurarea unei descarcari cu debit constant ;

- transportul cimentului de la silozuri la dozatorul din dotarea statiei se va realiza cu transportor cu snec, prevazut cu carcasa metalica etansa, care impiedica evacuarea pulberilor in aer, iar malaxorul vs fi in sistem inchis etans ;

- incarcarea autobetonierelor se va face mecanizat, direct in palnia de incarcare a autobetonierelor;

- rezervorul de motorina necesara functionarii centralei termice va fi prevazut cu cuva din beton pentru retinerea eventualelor pierderi de combustibil.

- perdea de vegetatie inalta, amplasata la limita sudica a  proprietatii.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul este situat in intravilanul comunei Stefanestii de Jos, functiunea fiind reglementata prin P.U.G.-ul aprobat cu H.C.L. Stefanestii de Jos nr. 22/2011 respectiv zona ID  “unitati industriale si depozitare”.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie şi impact relative redus în timpul funcţionării.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin avizele sau

acordurile emise, precum si prin Certificatul de urbanism nr. 194/02.07.2019, emis de Primaria comunei Stefanestii de Jos.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu

modificarile si completarile ulterioare.

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale epurate evacuate pe spatiul verde din incinta

se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 Anexa 3 - NTPA 001/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate prin vidanjare se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 (Anexa 2) - NTPA 002/2002, modificata si completata de H.G. nr. 352/2005.

- Corelarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare cu cele ale Primariei comunei Stefanestii de Jos. Dupa realizarea retelelor publice de apa si canalizare in zona amplasamentului, obiectivul va fi racordat la acestea.

- Lucrarile  de  construire  se  vor  desfasura  in  afara  orelor  de odihna, respectiv intre

orele 08-13 si 14-22, in conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind

protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993, H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor lua masurile tehnice necesare astfel incat nivelul de zgomot exterior, in timpul

functionarii, sa fie mentinut in limitele prevazute de SR 10009 din 2017 – Acustica. Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare,  privind calitatea aerului inconjurator.

-    Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

-   Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor. Se vor respecta Legii nr. 211/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, privind regimul deseurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Se  vor  amplasa  panouri  de  informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi

modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi

obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea  solului  cu  carburanţi,  uleiuri  rezultate  în  urma  operaţiilor de

staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile H.G. nr. 173/2000 modificata de H.G. nr. 291/2005 privind reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si al altor compusi similari.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia in vigoare de urbanism.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta.

- La finalizarea investitiei se va solicita emiterea autorizatiei de mediu, conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, modificat.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site www.apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

GABRIELA DOROJAN

ŞEF SERVICIU AVIZE, CORDURI,

AUTORIZATII,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

ÎNTOCMIT,

Consilier superior Andreea POPESCU

Nr. pag. 7/Ex. 3