Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire:  9368/………..2020

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE
Nr. ........... din ..................2020

proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate U.M. 02248 BUCURESTI, prin dl. Constantin Cosofret, cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Taberei nr. 7H, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 9368/24.06.2020, cu completarile ulterioare, în baza:

Legii  nr. 292/2018   privind  evaluarea  impactului  anumitor  proiecte  publice  şi

private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

# autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.08.2020, că proiectul „Construire statie de epurare si instalatii conexe in cazarma 2770 Balotesti” propus a fi amplasat în comuna Moara Vlasiei, sat Caciulati, str. Drumul Armatei nr. 15, judetul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

b) proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 11 c);

c) titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d) lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă : nu este cazul.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul se implementeaza pe un teren cu suprafaţa 76600 mp, din care suprafata de 2400 mp va fi alocata pentru Statia de epurare mecano-biologica pentru ape uzate menajere rezultate din incinta unitatii militare. Proiectul prevede:

- o stație de epurare mecano-biologica cu un debit de 30 mc/zi (200 L.E.), ce va avea uratoarele componente: - treapta mecanica;

- treapta biologica;

- treapta tertiara;

- treapta deshidratare namol.

- 1 separator de grăsimi din același material;

- 1 separator de hidrocarburi din același același material - 1 buc;

- 2 statii de pompare;

- retea de canalizare menajera si pluviala;

- doua rezervoare din beton armat, amplasate subteran, cu V = 2 mc fiecare.

Solutia constructiva: obiectele si retelele tehnologice ale Statiei de epurare vor fi ingropate.

- Lucrari proiectate, conform proiectului Avizului de gospodarire a apelor intocmit de

A.N. “APELE ROMANE” – Directia Apelor Arges–Vedea:

- Apele uzate menajere vor fi colectate intr-un rezervor din beton armat cu V1 = 2 mc

proiectat si pompate intr-o statie de epurare mecano-biologica proiectata, ce va fi amplasata in incinta cazarmii. Apele uzate epurate vor fi evacuate, prin intermediul unei conducte din PVC proiectata, cu Dn = 315 mm si L = 15 m, in reteaua de canalizare existenta si deversate, prin intermendiul aceleiasi guri de evacuare, in viroaga naturala situata pe malul stang al Acumularii Caciulati II (Valea Cociovalistea).

Separatorul de grasimi se va inlocui cu un separator de grasimi nou, cu V = 8 mc.

- Apele pluviale vor fi colectate in bazinul decantor existent V3 = 100 mc, dupa care

vor fi colectate intr-un rezervor subteran din beton armat proiectat, cu V2 = 2 mc, de unde vor fi pompate intr-un nou separator de hidrocarburi proiectat, cu Q= 30 l/s, amplasat in incinta cazarmii. Dupa trecerea prin noul separator de hidrocarburi, apele pluviale vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta prin intermediul unei conducte din PVC proiectata, cu Dn = 315 mm si L = 12 m si deversate prin intermendiul aceleiasi guri de evacuare, in viroaga naturala situata pe malul stang al Acumularii Caciulati II (Valea Cociovalistea).

Nota: decantorul tip IMHOFF si separatorul de hidrocarburi, existente in afara incintei, vor fi trecute in consevare.

Apele pluviale cazute in incinta statiei de epurare vor fi evacuate liber la teren.

- Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la linia de medie tensiune a

localitatii.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deseurile generate pe perioada de construire vor fi colectate selectiv intr-un spatiu

amenajat si eliminate sau valorificate, dupa caz.

In perioada de functionare deseuri tehnologice sunt cele rezultate din procesul de colectare, transport si epurare ape uzate, respectiv:

- retineri de pe gratare: deseurile vorfi depozitate in sacii rezultati de la instalatia automata de sitare sunt depozitati, pana la preluarea de catre o societate autorizata, se vor descarca intr-un container in sistem  etans;

- namol din decantoare: in decantorul primar au loc urmatoarele procese de separare a nisipului, grasimilor, suspensiilor decantabile si a namolului provenit din precipitare. Namolul colectat in partea inferioara a decantorului va fi evacuat ciclic, prin pompare, in bazinul de stocare si ingrosare namol. Grasimile vor fi evacuate prin deversare in acelasi bazin sau inaintea sitei;

- namolul sedimentat in decantorul secundar va fi recirculat in bazinul cu namol activat, iar namolul in exces va fi evacuat automat in bazinul de stocare–ingrosare;

- namol deshidratat rezultat va fi stocat in saci si va fi preluat de catre o societate autorizata sau va fi utilizat prin imprastiere pe terenuri agricole (daca analizele vor indica ca poate fi utilizabil in acest scop).

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisii vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de construire si functionare se va incadra in limitele admise pentru functiunea existenta.

- In scopul reducerii la maximum a impactului asupra factorilor de mediu si

protejarii sanatatii a populatiei, pe perioada functionarii statiei de epurare se impun urmatoarele masuri:

- Statia de epurare este modulara, inchisa astfel incat impactul asupra aerului sa fie minim;

- asigurarea unui management riguros atat al functionarii instalatiilor, cat si al fluxului apelor uzate, ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;

- controlul periodic al instalatiilor de canalizare;

- verificarea etanseitatii acestora;

- remedierea operativa a defectiunilor;

- controlul starii tehnice si a functionarii retelei de canalizare din interiorul incintei;

- curatarea periodica a statiilor de pompare in vederea indepartarii mterialelor / materiilor existente in apa uzata si care le pot bloca;

- asigurarea mentenantei statiei de epurare;

- efectuarea de buletine de analiza a apelor uzate epurate in vederea monitorizarii functionarii corespunzatoare a statiei de epurare;

- depozitarea deseurilor menajere in europubele;

- depozitarea corespunzatoare a namolului de epurare;

- controlul calitatii namolului prin analizele specifice.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul este situat in intravilanul si extravilanul comunei Moara Vlasiei, functiunea fiind reglementata de teren cu destinatie speciala (cazarma).

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie şi impact relative redus în timpul funcţionării.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin avizele sau

acordurile emise, precum si prin Certificatul de urbanism nr. A3023/05.03.2020, emis de M.A.P.N. Directia Domeniii si Infrastructuri

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu

modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi

completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

- Se vor respecta prevederile prevederile H.G. nr. 188/2002, modificat si completat de

H.G. nr. 352/2005.

- Se vor obtine si se vor respecta actele de reglementare emise de Administratia

Nationala Apele Romane. In cazul in care solutiile acceptate de catre Administratia Nationala Apele Romane nu corespund cu cele prevazute in prezentul act, atunci se va solicita revizuirea prezentului act administrativ emis de A.P.M. Ilfov.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere si pluviale epurate, evacuate in viroaga naturala situata pe malul stang al Acumularii Caciulati II (Valea Cociovalistea), se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 (Anexa 3) - NTPA 001/2002, modificata si completata de H.G. nr. 352/2005, cu mentiunea ca indicatorii specifici ce trebuie monitorizati se vor incadra in limitele impuse prin Avizul de gospodarire a apelor emis de Administratia Nationala “Apele Romane”.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind

protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993, H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor lua masurile tehnice necesare astfel incat nivelul de zgomot exterior, in timpul

functionarii, sa fie mentinut in limitele prevazute de SR 10009 din 2017 – Acustica. Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare,  privind calitatea aerului inconjurator.

-    Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

-   Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor. Se vor respecta Legii nr. 211/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, privind regimul deseurilor.

- Este interzisa depozitarea necontrolata a namolului rezultat din statia de epurare. Acesta va fi eliminat/valorificat printru-un prestator autorizat, in functie de caracteristicile acestuia.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Se  vor  amplasa  panouri  de  informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi

modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi

obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea  solului  cu  carburanţi,  uleiuri  rezultate  în  urma  operaţiilor de

staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate.

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă.

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vant;

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia in vigoare de urbanism.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site www.apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării».

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- art. 18, alin. (13) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se

emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov, se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

GENICA BĂDĂNOIU

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

AUTORIZATII,

Alina Laura POSTEIU

ÎNTOCMIT,

Consilier superior Andreea POPESCU

Nr. pag. 7/Ex. 3